OMS.153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

Anexa Nr. 2

DOTAREA MINIMĂ OBLIGATORIE

pentru cabinetele medicale de specialitate

Anatomie patologică

Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.

Anestezie şi terapie intensivă

Dotare generală (pentru terapia durerii şi anestezie/terapie intensivă în condiţii de chirurgie de o zi - one day surgery):

- trusă de resuscitare respiratorie şi cardiocirculatorie;

- sursă de oxigen;

- medicamente de urgenţă;

- catetere periferice;

- perfuzie endovenoasă;

- monitorizare (EKG, presiune arterială noninvazivă, pulsoximetrie sau numai pulsoximetrie);

- stetoscop şi tensiometru.

Dotare specifică

Pentru terapia durerii:

- truse sterile pentru tehnici loco-regionale şi anestezice locale.

Pentru anestezie-reanimare:

- anestezice generale;

- defibrilator;

- capnografie (pentru laparoscopie);

- aparat de anestezie.

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

Dotare:

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

- negatoscop;

- aparat curenţi diadinamici sau aparat curenţi de joasă frecvenţă-impulsuri etc.;

- aparat curenţi interferenţiali interfrem, interdyn, diafrem sau nemectron;

- aparat terapie cu ultrasunete;

- dotări minimale pentru kinetoterapie (spalier, saltea, oglindă etc.);

- termometru;

- ciocan reflexe.

Cardiologie

Dotare:

- aparat de măsurat tensiunea arterială;

- oscilometru;

- termometru;

- electrocardiograf;

- opţional: ecocardiograf;

- echipament pentru testare de efort;

- aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter).

Chirurgie vasculară

Dotare:

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

- oscilometru;

- aparat EKG;

- doppler vascular;

- opţional: ecograf cord;

- termometre;

- trusă chirurgicală minimă.

Chirurgie generală

Dotare:

- pense anatomice;

- pense chirurgicale;

- pense hemostatice Pean şi Kocher;

- foarfece drepte şi curbe;

- bisturiu, inclusiv electrocauter;

- termometre;

- portace Mathieu;

- ace chirurgicale;

- ace de puncţie;

- pensa porttampon;

- depărtătoare Farabeuf;

- trusă traheostomie şi canule;

- sticlete butonate, sondă canelată;

- pipă Guedell;

- seringi de unică folosinţă;

- tensiometru, stetoscop;

- eprubete;

- sonde uretrale;

- atele Kramer;

- mănuşi chirurgicale;

- tăviţe renale.

Chirurgie plastică - Microchirurgie reconstructivă

Dotare:

- bisturiu cu lame de unică folosinţă;

- foarfece de diferite dimensiuni;

- pense chirurgicale de diferite dimensiuni;

- pense Pean, Kocher;

- portace;

- trusă rinocorecţii;

- electrocauter;

- termometru.

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

Dotare:

- tensiometru, stetoscop, oscilometru;

- cântar de persoane, cu tija pentru înălţime;

- oftalmoscop;

- electrocardiograf;

- diapazon pentru diagnosticul polinevritei;

- seringi de unică folosinţă pentru insulină;

- panglică pentru măsurarea circumferinţelor (abdominală, fesieră);

- aparat pentru determinarea în urgenţă a glicemiei;

- colaborare directă cu un laborator clinic pentru determinări de: glicemie, colesterol, lipide, trigliceride, acid uric, glicozurie, corpi cetonici, albuminurie, proteinurie - cu reactivi sau teste.

Endocrinologie

Dotare:

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

- cântar pentru adulţi;

- taliometru;

- centimetru;

- ciocan reflexe;

- exoftalmometru;

- sfingomanometru;

- instrument de antropometrie.

Explorări funcţionale

Dotare:

- electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fonomecano-cardiografice şi de puls carotidian (poligraf electromecano-fono);

- bicicletă ergonomică;

- defibrilator;

- sistem Holter;

- ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D şi Doppler pulsatil, continuu şi color Transducer echo abdominal;

- dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic;

- spirograf;

- flowscreen;

- pulsoximetru.

Gastroenterologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- gastroscop;

- colonoscop;

- linie dezinfecţie aparatură optică;

- opţional: truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie patologică.

Alergologie şi imunologie clinică

Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.

Boli infecţioase

Dotare:

- stetoscop;

- specul de consultaţie otică, narinară (eventual otoscop);

- oftalmoscop;

- tensiometru;

- termometru;

- frigider pentru produse biologice;

- echipament de intervenţie de urgenţă în insuficienţe respiratorii acute (pipă, tub de oxigen, mască, burduf comandat manual);

- apăsătoare limbă de unică folosinţă;

- eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject;

- colaborare directă cu un laborator clinic;

- sursă mobilă de lumină direcţionabilă sau lampa frontală tip ORL.

Medicină de familie

Dotare:

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

- masă ginecologică;

- cântar pentru adulţi;

- taliometru;

- pelvimetru;

- negatoscop pentru radiografii;

- apăsător limbă;

- deschizător gură;

- ciocan reflexe;

- canule rectale;

- canule uretrale;

- canule vaginale;

- trusă completă de mică chirurgie;

- valve ginecologice şi pense de col;

- centimetru de croitorie;

- seringă Guyon pentru spălături auriculare;

- atele Kramer;

- termometru.

Medicină internă

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- oscilometru (cabinetele gr. 1);

- electrocardiograf (cabinetele gr. 1);

- cântar pentru adulţi;

- ciocan reflexe;

- pense diferite;

- termometru;

- eprubete diverse.

Nefrologie

Dotare:

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

- cântar pentru adulţi;

- taliometru;

- negatoscop pentru radiografii;

- ciocan reflexe;

- centimetru de croitorie;

- electrocardiograf;

- cântar;

- aparatură automată (analyser) pentru investigaţii uzuale (maximum 10 tipuri de analize): uree, creatinină, hemoleucogramă, glicemie;

- determinări rapide ale componentelor urinare prin bandelete reactive;

- acces şi colaborare directă în vederea dispensarizării;

- microscop uzual;

- ecograf general abdominal;

- opţional: oftalmoscop, doppler vascular pentru monitorizarea fistulelor arteriovenoase şi urmărirea transplantului renal - artera renală.

Neurologie

Dotare:

- otoscop;

- dinamometre;

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

- oftalmoscop cu transformator;

- ciocan reflexe;

- diapazoane pentru explorarea sensibilităţii profunde;

- dinamometru pentru examinarea forţei segmentare;

- trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;

- opţional: electroencefalograf.

Neurochirurgie

Dotare:

- aparat pentru măsurarea tensiunii arteriale;

- stetoscop;

- oftalmoscop;

- termometru;

- ace chirurgicale de diferite dimensiuni;

- portac Hagedon cu gura dreaptă;

- agrafe Michel;

- bisturiu chirurgical;

- ciocan reflexe;

- chiuretă model Volkman de diferite dimensiuni;

- foarfece chirurgical drept cu vârful ascuţit şi cu vârful bont;

- foarfece chirurgical curb cu vârful ascuţit şi cu vârful bont;

- pensă anatomică de 14,5 cm lungime;

- pensă anatomică de 18 cm lungime;

- pensă chirurgicală de 14,5 cm lungime cu 1x2 dinţi;

- pensă chirurgicală de 18 cm lungime cu 1x2 dinţi;

- sondă Foley, Thiemann, Nelaton;

- pensă hemostatică model Kocher;

- pensă hemostatică Pean;

- pensă de aplicat şi scos agrafele;

- centimetru;

- opţional: aparat Doppler extra-intracranian;

- electroencefalograf portabil.

Oftalmologie

Dotare:

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

- optotip pentru distanţă şi aproape;

- trusă de lentile sau foropter;

- trusă de skiascopie sau refractometru;

- oftalmoscop;

- tonometru;

- biomicroscop;

- tabele pentru simţ cromatic;

- lupă frontală.

Psihiatrie pediatrică

Dotare:

- trusă de intervenţie de urgenţă;

- ciocan reflexe;

- negatoscop;

- oftalmoscop;

- tensiometru;

- stetoscop;

- diapazon;

- dinamometru;

- opţional: electromiograf, ecograf Doppler portabil.

Oncologie medicală

Dotare:

- chimioterapie în spital de zi (ambulatoriu);

- colaborare directă cu: cabinet de anatomie patologică, cabinet de radiologie (inclusiv mamomat), laborator de investigaţii biochimice şi hematologice, cabinet cu unitate de iradiere cu energie înaltă şi curieterapie;

- opţional: ecograf (în funcţie de competenţă).

Otorinolaringologie

Dotare:

- sursă de oxigenoterapie cu barotaj;

- sursă de aspirat;

- apăsător limbă;

- specule nazale;

- specule auriculare;

- specul Siegel sau lupă;

- oglinzi laringiene;

- oglinzi cavum;

- oglindă frontală sau lampă Klar;

- set diapazoane;

- ace de aspiraţie auriculară;

- seringă laringiană;

- deschizător gură;

- pensă în baionetă;

- pensa Lubet-Barbon;

- portvată auriculară;

- pensă de limbă;

- lampă de spirt;

- termometru;

- cristalizatoare;

- sonde Nelaton, sonde drenaj;

- scaun ORL;

- şorţ din cauciuc;

- substanţe anestezice, hemostatice, vasoconstrictoare.

Pediatrie

Dotare:

- stetoscop şi tensiometru;

- ciocan reflexe - oglindă frontală;

- cântar pentru sugari;

- cântar pentru adulţi;

- pediometru;

- taliometru;

- reflector cu picior;

- branule de diferite dimensiuni;

- soluţii perfuzabile pentru situaţii de prim ajutor;

- mică trusă de prim ajutor;

- butelie mică de oxigen cu mască;

- aspirator portabil;

- lampă ultraviolete;

- nebulizator;

- sonde de aspiraţie gastrică;

- glucoteste;

- opţional: glicoteste, spirograf, peak-flow-meter;

- termometre;

- apăsătoare limbă;

- speculum auricular de diferite dimensiuni;

- centimetru;

- pense anatomice;

- pense chirurgicale;

- pense hemostatice Pean şi Kocher;

- foarfece drepte şi curbe;

- bisturiu;

- portace Mathieu;

- depărtătoare Farabeuf;

- trusă traheostomie şi canule;

- stilete butonate;

- sonde canelate;

- deschizător gură;

- pipe Guedel;

- anuscop;

- pense de limbă;

- irigator: canule rectale;

- eprubete şi lame de sticlă;

- sonde uretrale;

- atele Kramer.

Pneumologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- aspirator;

- termometru;

- spirometru;

- negatoscop;

- opţional: trusă de puncţie pleurală, ace pentru biopsie;

- colaborare directă cu cabinet de radiologie, laborator clinic şi microbiologic;

- acces la investigaţie bronhoscopică.

Radiologie - imagistică medicală

Dotare:

- aparat roentgen pentru radioscopii şi radiografii;

- ecograf;

- negatoscop;

- casete cu filme radiografice;

- filme şi ecrane;

- soluţii pentru developat şi fixat;

- uscător de filme;

- opţional: maşină automată de developat;

- sursă de oxigen;

- trusă de intubaţie.

Medicină legală

Dotare:

- dotare minimă pentru evidenţa şi arhivarea datelor;

- nu necesită dotare medicală.

Reumatologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- negatoscop;

- goniometru;

- cântar pentru adulţi;

- ciocan reflexe;

- centimetru.

Ortopedie şi traumatologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- goniometru;

- negatoscop;

- ciocan reflexe;

- centimetru;

- fir cu plumb;

- depărtător Farabeuf;

- chiurete de diferite mărimi.

Genetică medicală

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- cântar pentru adulţi;

- cântar pentru copii;

- pediometru;

- ştachetă pentru măsurat înălţimea;

- taliometru;

- specule nazale şi auriculare;

- apăsătoare limbă;

- lupă;

- vacutainere;

- oglindă frontală;

- reflector cu picior.

Geriatrie şi gerontologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- negatoscop;

- electrocardiograf.

Psihiatrie

Dotare:

- tensiometru;

- ciocan reflexe;

- termometru;

- centimetru;

- eprubete diverse.

Urologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- negatoscop;

- masă ginecologică;

- lampă ultraviolete;

- citoscop de diferite mărimi;

- seringi Govon;

- portace Mathieu;

- trusă de benique;

- trusă de mică chirurgie;

- dilatator anal;

- sonde uretrale;

- sonde uretro-vezicale;

- irigator;

- pungi colectoare de urină;

- bujii fuliforme de la nr. 1 - 8, câte 5 bucăţi din fiecare;

- bujii olivare exploratorii, 5 bucăţi;

- bujii pentru dilatare de la nr. 10 - 20, câte 5 bucăţi din fiecare;

- negatoscop;

- sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 bucăţi din fiecare;

- ecograf cu transductor abdominal şi transrectal (în funcţie de competenţă);

- uretroscop cu element lucrativ şi pense de extracţie.

Neurologie pediatrică

Dotare:

- tensiometru şi stetoscop;

- ciocan reflexe;

- diapazon;

- dinamometru;

- oftalmoscop;

- electroencefalograf (opţional);

- electromiograf;

- ecograf (opţional);

- trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;

- otoscop.

Stomatologie

Dotare:

- unit dentar cu cel puţin două piese terminale;

- fotoliu dentar;

- tensiometru şi stetoscop;

- opţional: lampă de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete.

Instrumentar şi materiale:

- ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr;

- freze Beutelrock scurte şi lungi;

- bisturiu pentru mucoasă;

- cleşti pentru extracţie (maxilarul superior şi maxilarul inferior);

- cleşte crampon;

- chiurete tip Volkman - drepte şi curbe;

- elevatoare drepte şi curbe;

- foarfece chirurgicale drepte şi curbe;

- canule metalice şi de unică folosinţă pentru aspiraţie;

- oglinzi dentare;

- sonde dentare;

- pense dentare;

- spatule bucale metalice;

- excavatoare duble de diferite mărimi;

- pense Pean;

- lampă de spirt sau arzător de gaze;

- linguri metalice pentru amprente şi/sau masă plastică (de unică folosinţă sau sterilizabile);

- matrice, portmatrice Ivory;

- matrice, portmatrice circulare;

- separatoare de dinţi Ivory;

- mandrine piesă dreaptă şi unghi;

- seringă uniject cu ace;

- ace chirurgicale atraumatice (de unică folosinţă);

- mandrine pentru piesă dreaptă şi unghi;

- instrumentar de detartraj de diferite forme;

- freze pentru turbină din oţel şi diamantate;

- freze din oţel şi diamantate pentru piesa dreaptă şi unghi;

- gume, perii, pufuri pentru lustruit obturaţii fizionomice şi de amalgam de Ag;

- bol de cauciuc;

- spatulă pentru malaxat gips;

- cuţit pentru ceară;

- materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare;

- materiale auxiliare pentru curăţarea mecanică;

- materiale termoplastice;

- materiale pentru coafaj pulpar;

- materiale pentru obturaţii provizorii;

- materiale pentru obturaţii fizionomice;

- aliaj de Ag + Hg;

- cimenturi dentare diferite;

- materiale pentru terapia endodontică;

- soluţii şi pulberi: Walkkoff, clorură de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform;

- substanţe anestezice injectabile şi de contact;

- echipament de protecţie (halat, mască, mănuşi, ochelari).

Dermatovenerologie

Dotare:

- tensiometru şi stetoscop;

- masă ginecologică;

- lampă ultraviolete;

- reflector;

- electrocauter - dimensiuni medii sau mici;

- microscop de laborator;

- lupe cu mâner şi cu bec de diferite dimensiuni;

- apăsător limbă;

- deschizător gură;

- termometre;

- ciocan reflexe;

- instrumentar chirurgical de specialitate;

- specul vaginal;

- specul anal;

- valvă ginecologică;

- chiurete Volkmann;

- extractor de comedoane;

- truse pentru recoltat secreţii sau alte produse patologice;

- lampă de spirt;

- trusă de prim ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizon, adrenalină, efedrină, romergan injectabil, feniramin injectabil, soluţii perfuzabile, truse de perfuzie);

- eprubete;

- lame din sticlă, lamele;

- setolonă, aţă chirurgicală (nr. 5 - 10).

Sală de kinetoterapie

Dotare:

Condiţii de spaţiu:

- suprafaţa utilă a sălii va asigura cel puţin 4,5 - 5 m2 pentru fiecare pacient;

- sala va avea aerisire naturală directă, cât mai eficientă;

- pardoseală caldă (parchet sau scândură) sau mochetă pe beton cu strat amortizor;

- cabină de duş (cu apă caldă permanentă) şi WC;

- spaţiu separat pentru dezbrăcat-îmbrăcat.

Dotări specifice:

- 1 spalier;

- 2 saltele;

- 1 oglindă de perete;

- 1 masă kineto simplă;

- 1 bancă;

- 2 instalaţii-montaje scripete cu contragreutăţi;

- greutăţi de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;

- minimum 3 - 4 dispozitive pentru recuperare funcţională din grupa "dispozitive ajutătoare" (de exemplu: Pedalier, planşetă basculantă, giroplan, levier pentru cvadriceps, roată şi scăriţă pentru umăr, placă canadiană, placă pentru abilităţile mâinii etc.);

- cântar pentru persoane.

Dotări pentru urgenţă:

- aparat de măsurat tensiunea arterială;

- trusă de urgenţă:

- 2 - 3 tipuri de mărimi de atele;

- feşi simple şi feşi elastice;

- pansamente sterile;

- dezinfectante (alcool, iod, unguent cu antibiotic);

- 2 - 3 tipuri de medicaţie antialgică administrabilă oral sau rectal (algocalmin, piafen, paracetamol etc., câte 10 bucăţi);

- 1 spray cu bronhodilatator (salbutamol, berotec);

- nitroglicerină, 10 tablete;

- nifedipin (simplu nu retard), 10 tablete, pentru administrarea sublinguală;

- furosemid, 10 tablete;

- atenolol sau metoprolol, 10 tablete.

Ortopedie infantilă

Dotare:

- trusă de instrumente compusă din:

- 5 pense Kocher;

- 5 pense Pean;

- 2 foarfece;

- 2 pense anatomice;

- 2 pense chirurgicale;

- 4 raci Bachaus;

- portac;

- ace curbe triunghiulare;

- material sutură atraumatic;

- comprese sterile;

- feşi;

- stetoscop;

- negatoscop;

- tensiometru;

- feşi gipsate;

- trusă cu dezinfectante diverse (alcool, iod etc.);

- cântar;

- centimetru;

- ciocan reflexe.

Medicină sportivă

Dotare:

- atele Kramer;

- ace de sutură de diferite mărimi;

- agrafe;

- bandă hemostatică Esmarch;

- casoletă;

- cântar medical cu taliometru;

- cristalizator;

- dinamometre;

- miotonometru;

- pense Pean, pense Kocher;

- foarfece diferite (dreaptă, curbă, mică, mare);

- bisturiu;

- pensa en colur;

- fişe-tip;

- găleată medicală cu capac;

- mănuşi din cauciuc;

- pelvimetru;

- panglică metrică;

- pensă portac;

- spirometru cu canule;

- seringi de 5, 10, 20 cm3;

- seringă Guyon;

- tăviţă renală;

- tub din cauciuc;

- tub de oxigen;

- trusă antropometrică tip Ministerul Sănătăţii şi Familiei;

- trusă cu tensiometru, stetoscop;

- cronometru, metronom, scăriţă reglabilă;

- EKG cu un canal;

- cicloergometru;

- adipocentimetru;

- termometru cu mercur;

- specul nazal;

- otoscop;

- panou pentru acuitate vizuală (optotip);

- cărţi pentru simţul cromatic.

Obstetrică-ginecologie

Dotare:

Aparatură medicală:

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

- masă ginecologică;

- reflector cu picior;

- cântar pentru adulţi;

- taliometru;

- sterilizator;

- etuvă-pupinel.

Instrumentar medical:

- instrumentar de specialitate - valve, specule vaginale, pense porttampon + buton, trusă de chiuretaj uterin, trusă de mică chirurgie;

- pelvimetru;

- centimetru;

- stetoscop obstetrical;

- seringi diverse.

Medicină de laborator

Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.